## 化学分析计算原理
二级节点 | 三级节点 | 四级节点 | 五级节点 | 题干 | 题目难易度 | 题型 | 选项（仅选择题用） | 答案 | 题目解析
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 两步滴定法测定阿司匹林片的含量时，每1ml氢氧化钠溶液(0.1mol/L)相当于阿司匹林(分子量＝180.16)的量是：( ) | 一般 | 单选题 | 18.02mg；180.20mg；90.08mg；45.04mg；450.00mg | A
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 乙酰水杨酸用中和法测定时，用中性乙醇溶解供试品的目的是为了( ) | 一般 | 单选题 | 防止供试品在水溶液中滴定时水解；防腐消毒；使供试品易于溶解；控制pH值；减小溶解度 | A
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 含量测定有些要求以干燥品计算，如分子中有结晶水则以含结晶水的分子式计算。 | 一般 | 判断题 |  | 对
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 检查某药物中的砷盐，取标准砷溶液2ml(每1ml相当于1μg的As)制备标准砷斑，砷盐的限量 | 一般 | 简答题 |  | 解： S=CV/L=2×1×10^－6/0.00001％=2g
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 依法检查枸橼酸中的砷盐，规定含砷量不得超过1ppm，问应取检品多少克？(标准砷溶液每1ml | 一般 | 简答题 |  | 解： S= CV/ L=2×1×10^－6/1ppm=2.0g
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 配制每1ml中10μg Cl的标准溶液500ml，应取纯氯化钠多少克？(已知Cl：35.45 Na：23) | 一般 | 简答题 |  | 解： 500×10×10^－3×58.45/35.45=8.24mg
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 直接酸碱滴定法测定阿司匹林原料药含量时；中性乙醇作溶剂的目的为 | 一般 | 单选题 | 增加其酸性；便于观察终点；消除空气中二氧化碳的影响；防止阿司匹林水解；促使阿司匹林发生中和反应 | D
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 直接酸碱滴定法测定阿司匹林原料药含量时的依据(原理)为 | 一般 | 单选题 | 阿司匹林酯键水解，消耗氛氧化钠；阿司匹林酯键水解，消耗盐酸；羧基的酸性，可和氢氧化钠定量地发生中和反应；水解后产生的醋酸和水杨酸消耗氢氧化钠；阿司匹林分子的极性 | C
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 直接酸碱滴定法测定阿司匹林含量时，适用酚酞指示液指示终点的根据是 | 一般 | 单选题 | 酚酞指示液是酸碱指示液；酚酞指示液可改变颜色；本滴定的化学计量点在碱性区；本滴定的化学计量点在酸性区；酚酞可溶于中性乙醇 | C
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 直接酸碱滴定法测定阿司匹林含量时，指示剂应选用 | 一般 | 单选题 | 甲基橙；甲基红；荧光黄；酚酞；结晶紫 | D
药物分析 | 药物含量计算方法 | 化学分析计算原理 |  | 制剂分析含量测定结果按( )表示 | 一般 | 单选题 | 百分含量；相当于标示量的百分含量；效价；浓度；质量 | B